课堂实验过程中，我发现使用时差法测量时难以确定波形起振点，通过统一判断标准取得了较小的误差。

课后，我调研相关文献时，发现数字信号处理领域的互相关算法适合用于解决该问题，进一步调研后决定使用“互相关算法+二次插值法”来计算传播时间。

我使用Python编写仿真代码，计算并评估了本法的精确度与抗噪稳定性，最终在明显噪声下，将波形定位精度提升至微秒量级，声速的计算相对误差控制在0.30%以下。

创新点：

1.使用数字方法处理，消除主观误差

2.由局部特征转向全局匹配，具有强抗噪性能

3.极大提高传播时间的测量精度

还存在的不足：目前的评估主要基于高斯白噪声模型，尚未充分考虑实际实验室中可能存在的复杂声学干扰。

可能的改进方向：考虑实际物理环境中的声波衍射及多径反射等复杂声学干扰，并做进一步优化。